УФАС выявило нарушение в закупке аппаратов ИВЛ

Комиссией Башкортостанского УФАС рассмотрена жалоба ООО «Медальянс» на действия ГКУ Техобеспечение Минздрава РБ.  Учреждение проводило аукцион на поставку аппаратов ИВЛ.Как было установлено Комиссией,  заказчик в Техническом Задании прописал ограниченные требования к описанию объекта закупки (максимальный уровень звуковой мощности при работе аппарата ИВЛ не более 45  дБ),  вследствие чего под требования аукционной документации подходит товар только одного производителя.  Данные действия противоречат закону о контрактной системе.ГКУ Техобеспечение МЗ РБ выдано предписание об устранении допущенных нарушений,  путем внесения изменений в аукционную документацию.  Возбуждено административное дело по ч.  4.1  ст.  7.30  КоАП РФ.

2021-07-23  14:08:00