Решение по делу № ГЗ-447/09  в отношении Министерства здравоохранения Республики Башкортостан

РЕШЕНИЕ № ГЗ-447/09

14  октября 2009г.  г.  Уфа,  ул.  Пушкина,  95

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан по контролю в сфере размещения заказов в составе:
Заместитель председателя Комиссии – и.о.  заместителя руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан – Каримов Р.Ф.;
члены Комиссии:
начальник отдела контроля размещения государственного заказа -  Шакирьянова А.А.;
начальник отдела естественных монополий и финансовых рынков Н.Н.  Борисов;
ведущий специалист-эксперт отдела контроля размещения государственного заказа Акбашева А.Р.  (секретарь комиссии);
в присутствии представителей:
Заказчик:  Министерство здравоохранения Республики Башкортостан – Попов М.И.  ,  Загидуллин Б.И.
Заявитель:  ООО "Дельрус СП"  – Магадеев Р.Д.,  Каюмов М.Ф.

у с т а н о в и л а:

В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан 07.10.2009г.  (вх.  № 9620)  поступила жалоба от ООО «Дельрус СП» (далее -  Заявитель)  на действия Министерства здравоохранения Республики Башкортостан при размещении заказа путем проведения открытого аукциона № 9838205  «поставка расходных материалов для проведения ангиографических процедур в МУ Больница скорой медицинской помощи».
Согласно жалобы заявителя:  «решение об отказе в допуске к участию в аукционе в связи с тем,  что в конкурсной документации не описана процедура оценки поданных заявок,  что дает возможность свободного толкованию конкурсной комиссией веса и значимости того или иного показателя технического задания конкурсной документации.  В поданной заявке ООО «Дельрус СП» предложена продукция,  имеющая малозначительные,  в данном случае даже с лучшими характеристиками,  расхождения с требованиями технического задания конкурсной документации.  Поэтому считаем,  что заявке ООО «Дельрус СП» необоснованно снято с конкурса».
Жалоба подана в соответствии с Федеральным законом от 21  июля 2005  г № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"  (далее – Закона о размещении заказов )  и в соответствии с п.3  ст.60  вышеназванного закона принята к рассмотрению.
Возражений в письменном виде на жалобу в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан от других участников размещения заказа,  права и законные интересы которых непосредственно затрагиваются в результате рассмотрения жалобы на действия (бездействия)  заказчика,  не поступало.
Информация о поступлении жалобы,  дате,  месте и времени ее рассмотрения была опубликована на официальном сайте.
Министерством здравоохранения РБ в соответствии с уведомлением Башкортостанского УФАС России в установленные сроки для рассмотрения жалобы по существу представлена следующая информация:
-извещение о проведении аукциона;
-документация об аукционе.
-  копии протоколов аукциона.
Изучив и рассмотрев представленные материалы по проведению открытого аукциона,  Комиссией Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан установлено следующее.
28.08.2009г.  Министерством здравоохранения РБ на официальном сайте сети Интернет размещен заказ 赽 «поставка расходных материалов для проведения ангиографических процедур в МУ Больница скорой медицинской помощи».
Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе 赽/1  от 28.09.2009г.  ООО «Дельрус СП» отказано в допуске к участию в аукционе на основании:  «принято в соответствии с пунктом 4  части 1  статьи 12  Закона о размещении заказов,  в связи с несоответствием заявки ООО «Дельрус СП» требованиям документации об аукционе,  в том числе:  
1.  В форме «Технические характеристики предлагаемых к поставке Товаров» заявки ООО «Дельрус СП» в отношении материала «Селективные ангиографические (разного типа)  катетеры для периферической и церебральной ангиографии из бедренного доступа» указано наличие в катетере «одинарной оплетки»,  в то время как Техническим заданием приложения 䫢 к документации об аукционе задано требование о наличии «двойной оплетки»;
2.  В отношении «Проводниковых катетеров» в вышеуказанной заявке указано наличие «рентгеноконтрастной метки,  что служит тем же целям что и золотая» без указания материала изготовления метки,  в отношении метки в Техническом задании задано требование в отношении материала метки «золото»;
3.  В форме «Технические характеристики предлагаемых к поставке Товаров» заявки ООО «Дельрус СП» отсутствуют сведения в отношении «Устройства для удаления массивных тромбов».
4.  В отношении «Стента балонорасширяемого с лекарственным покрытием» в заявке ООО «Дельрус СП» указано значение высвобождения лекарственного вещества ڷ месяцев»,  техническим заданием установлено требование к высвобождению лекарственного средства ڴ месяцев».  
5.  В отношении «Проводника коронарного,  управляемого,  для реканализации окклюзий в заявке ООО «Дельрус СП» предложен «Рентгеноконтрастный кончик,  что служит тем же целям,  что и спираль из золота в 2  см в дистальной части проводника»,  техническим заданием было заложено требование о «наличии спирали из золота в 2  см в дистальной части проводника»;
6.  В отношении «Стента коронарного,  балонорасширяемого,  на системе доставки» в заявке ООО «Дельрус СП» указано наличие «закрытой ячейки»,  техническим заданием было заложено требование дизайне стента:  «открытая ячейка».
В соответствии с п.  3.1  документации об аукционе описание поставляемого товара,  который являются предметом настоящего аукциона,  производится по форме,  согласно приложению 䫟 к настоящей Документации.  В данной форме участник размещения заказа осуществляет указание сведений о конкретных значениях по всем показателям,  предусмотренным техническим заданием (приложение 䫢 к документации об аукционе).  Указанные значения показателей должны однозначно идентифицировать функциональные и качественные характеристики товара,  в том числе не допускается указание в данной форме слова «эквивалент».  
1.  Согласно техническому заданию документации об аукционе по позиции «Селективные ангиографические (разного типа)  катетеры для периферической и церебральной ангиографии из бедренного доступа» одним из требовании является -  Катетер 4  Fr  должен иметь двойную оплетку,  дистальный конец несет гидрофильное «М»-покрытие на расстоянии не менее 15  см и не иметь армирования.
Согласно заявки ООО «Дельрус СП»,  заявителем предлагался вышеуказанный товар с катетером 4  Fr,  с двойной оплеткой,  дистальный конец несет гидрофильное покрытие на расстоянии в половину длины тела катетера (не менее 35  см)  и не имеет армирования.
Письмом Министерства здравоохранения Республики Башкортостан от 13.10.2009г.  -08/1079  в целях пояснения вопросов связанных с техническим заданием документации об аукционе направлен врач Республиканского кардиологического диспансера Загидуллин Булат Искандарович,  которым пояснено,  что двойная оплетка более устойчивая и способствует более жесткой фиксации катетера.
2.  Согласно техническому заданию документации об аукционе по позиции проводниковые катетеры одним из требовании является -  Дистальный конец заканчивается золотой меткой.
Заявителем по указанной позиции предложен проводниковый катетер дистальный конец которого заканчивается рентгенконтрастной меткой,  что служит тем же целям что и золотая метка.
На рассмотрении жалобы Загидуллиным Б.И.  пояснено,  что в данном случае материал должен быть индифферентным,  то есть тот который не будет вступает в реакцию.  
Таким образом,  в нарушение ч.3.1  ст.34  Закона о размещении заказов в техническом задание документации об аукционе установлено требование конкретного материала (например:  золото)  в то время как согласно пояснениям привлеченного Министерством здравоохранения РБ эксперта Загидуллина Б.И.,  может использоваться любой индифферентный материал.
3.  Представителем заявителя при рассмотрении жалобы заявлено,  что сведения о товаре «устройство для удаления массивных тромбов» не попали в форму «технические характеристики предлагаемых к поставке товаров» по технической ошибке,  совершенной при оформлении таблицы ООО «Дельрус СП».
4.  По позиции «Стент балонорасширяемого с лекарственным покрытием» в Загидуллинным Б.И.  пояснено,  что высвобождения лекарственного вещества за ڴ месяцев» для пациентов лучше,  так как не надо будет прибегать к помощи разжижающих кровь препаратов,  чтобы предупредить образование тромбозов.
Комиссией Башкортостанского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов установлено,  что заявителем предлагался стент с высвобождением лекарственного вещества ڷ месяцев»,  что не соответствует требованиям технического задания документации об аукционе.
5.  По позиции «Проводник коронарного,  управляемого,  для реканализации окклюзий» Комиссией Башкортостанского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов установлено,  что в заявке ООО «Дельрус СП» предложен эквивалент,  а именно «Рентгеноконтрастный кончик,  что служит тем же целям,  что и спираль из золота в 2  см в дистальной части проводника».
6.  В отношении «Стента коронарного,  балонорасширяемого,  на системе доставки» в заявке ООО «Дельрус СП» указано наличие «закрытой ячейки»,  техническим заданием было заложено требование дизайне стента:  «открытая ячейка».  Загидуллинным Б.И.  пояснено,  что «закрытая» и «открытая» ячейки имеют разные функциональные свойства.  Таким образом,  предложение в заявке ООО «Дельрус СП» «закрытой ячейки» не соответствует требованиям технического задания документации об аукционе.
Кроме того,  в соответствии с ч.2  ст.34  Закона о размещении заказов документация об аукционе должна содержать требования,  установленные заказчиком,  уполномоченным органом,  к качеству,  техническим характеристикам товара,  работ,  услуг,  требования к их безопасности,  требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)  товара,  к размерам,  упаковке,  отгрузке товара,  требования к результатам работ и иные показатели,  связанные с определением соответствия поставляемого товара,  выполняемых работ,  оказываемых услуг потребностям заказчика.
Комиссией Башкортостанского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов установлено,  что при составлении документации об аукционе заказчиком не соблюдены требования ч.2  ст.34  Закона о размещении заказов,  так как в техническом задание документации об аукционе установлены различные требования к характеристикам товара,  при этом заказчиком прописано только общее количество необходимого товара,  а в каком количестве необходим товар с определенными характеристиками,  не установлено.  Например,  по позиции «Селективные ангиографические(разного типа)  катетеры для периферической и церебральной ангиографии из бедренного доступа» установлено требование:  количество – 40,  катетер 4  Fr  и катетер 5  Fr,  а в каком количестве катетеры какого диаметра необходимы,  заказчиком не установлено.
Также,  следует отметить,  что указания в жалобе ООО «Дельрус СП» на отсутствие в документации об аукционе порядка оценки заявок является необоснованным,  так как порядок оценки заявок заказчик обязан установить при проведении открытого конкурса,  а в данном случае заказчиком проводился открытый аукцион,  где победителем признается лицо,  предложившее наиболее низкую цену государственного или муниципального контракта.
Руководствуясь ст.17,  60  Федерального закона от 21  июля 2005  г № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"  Комиссия Башкортостанского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов 

Р Е Ш И Л А:

1.  Признать жалобу ООО «Дельрус СП» на действия Министерства здравоохранения Республики Башкортостан при размещении заказа путем проведения открытого аукциона № 9883811  «поставка расходных материалов для проведения ангиографических процедур в МУ Больница скорой медицинской помощи» частично обоснованной.  

2.  Выдать заказчику/комиссии Министерства здравоохранения Республики Башкортостан предписание об устранении нарушения требований Федерального закона от 21  июля 2005  г № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия.  

 

 

 

 

 


ПРЕДПИСАНИЕ
по делу № ГЗ-447/09  об устранении нарушений законодательства о размещении заказов

14.10.2009г.  г.  Уфа,  ул.  Пушкина,  95

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан по контролю в сфере размещения заказов в составе:
Заместитель председателя Комиссии – и.о.  заместителя руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан – Каримов Р.Ф.;
члены Комиссии:
начальник отдела контроля размещения государственного заказа -  Шакирьянова А.А.;
начальник отдела естественных монополий и финансовых рынков Н.Н.  Борисов;
ведущий специалист-эксперт отдела контроля размещения государственного заказа Акбашева А.Р.  (секретарь комиссии);
на основании своего Решения №ГЗ-447/09  от 14.10.2009  г.  и в соответствии со ст.ст.17,  60  Федерального закона от 21  июля 2005  г.  «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание для государственных услуг для государственных и муниципальных нужд» 

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
Министерству здравоохранения Республики Башкортостан,  устранить нарушения требований Федерального закона от 21  июля 2005  г № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» путем:
1.  отменить протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 赽/1  от 28.09.2009г.;
2.  внести изменения в документацию об аукционе с учетом положений Решения №ГЗ-447/09  от 14.10.2009  г.
Предписание исполнить в семидневный срок с момента его получения.  В пятидневный срок с момента его исполнения.  представить в УФАС по РБ копию документа,  подтверждающего исполнение пунктов 1,  2  настоящего предписания в письменном виде.
.

 

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его выдачи.

2009-10-14  18:08:08